生活科技学校排烟清洗清单

| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单位 | 位置（实训室教室） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排烟罩 | 8690×2000×500 | 8.60 | 米 | 101 |
| 2 | 排风管 |  | 10.00 | 米 | 101 |
| 3 | 排烟罩 | 7400×2000×500 | 7.40 | 米 | 102 |
| 4 | 排烟罩 | 6700×1200×500 | 6.70 | 米 | 102 |
| 5 | 排风管 |  | 11.00 | 米 | 102 |
| 6 | 排烟罩 | 6900×2000×500 | 6.90 | 米 | 103 |
| 7 | 排烟罩 | 6700×1200×500 | 6.70 | 米 | 103 |
| 8 | 排风管 |  | 11.00 | 米 | 103 |
| 9 | 排烟罩 | 2100×1080×500 | 2.10 | 米 | 104 |
| 10 | 排烟罩 | 5100×1200×500 | 5.10 | 米 | 104 |
| 11 | 排烟罩 | 7400×2000×500 | 7.40 | 米 | 201 |
| 12 | 排风管 |  | 12.00 | 米 | 201 |
| 13 | 排烟罩 | 7100×1800×500 | 7.10 | 米 | 301 |
| 14 | 排烟罩 | 4800×1050×500 | 4.80 | 米 | 301 |
| 15 | 排烟罩 | 7100×1800×500 | 7.10 | 米 | 301 |
| 16 | 排风管 |  | 20.00 | 米 | 301 |